## 下库
油发电机发电UAB | 1
油发电机电池电压 | 1
2号拦污栅差压 | 1
1号闸门差压 | 1
柴油发电机油机运行累计计时(小时)低位 | 1
配电盘Ⅰ母进线 | 13
柴油发电机维护倒计时分 | 1
柴油发电机D+电压 | 1
柴油发电机油压电阻值 | 1
柴油发电机油机运行累计计时(秒种) | 1
柴油发电机转速 | 1
泄放洞事故闸门 | 1
柴油发电机水温电阻值 | 1
水位2 | 1
2号闸门差压 | 1
柴油发电机市电UAB | 1
水位1 | 1
1号拦污栅差压 | 1
柴油发电机有功功率 | 1
柴油发电机A相电流 | 1
1号闸门 | 1
柴油发电机维护倒计时小时 | 1
柴油发电机功率因数 | 1
柴油发电机自动运行状态0开机1停机2无延时 | 1
柴油发电机油压值 | 1
柴油发电机控制器运行状态 | 1
柴油发电机发电UA | 1
柴油发电机发电UB | 1
柴油发电机发电UC | 1
柴油发电机市电UBC | 1
柴油发电机无功功率 | 1
柴油发电机发电UCA | 1
柴油发电机油机运行累计计时(小时)高位 | 1
柴油发电机B相电流 | 1
柴油发电机 | 3
柴油发电机油机运行累计计时(分钟) | 1
柴油发电机市电状态0正常1异常2无延时 | 1
柴油发电机市电频率 | 1
柴油发电机市电UC | 1
2号闸门 | 1
柴油发电机市电UA | 1
柴油发电机市电UB | 1
柴油发电机发电UBC | 1
配电盘母联 | 13
柴油发电机发电频率 | 1
柴油发电机液位电阻值 | 1
1号拦污栅 | 1
柴油发电机ATS运行状态0无延时1转换间隔 | 1
柴油发电机C相电流 | 1
柴油发电机水温温度值 | 1
2号拦污栅 | 1
油发电机累计开机次数高位 | 1
配电盘Ⅱ母进线 | 13
水温 | 1
柴油发电机液位值 | 1
柴油发电机视在功率 | 1
柴油发电机市电UCA | 1
水力测量控制器状态 | 1

## 上库
配电盘母进线Uca | 1
220V直流2段母线 | 1
220V直流2号充电机输出过压报警值 | 1
220V直流1号充电机输出电流 | 1
220V直流2号充电机交流输入B相电压 | 1
配电盘II母进线Ubc | 1
配电盘II母进线功率因数 | 1
2号拦污栅差压 | 1
1号闸门差压 | 1
220V直流1号充电机输出限流值 | 1
220V直流1号充电机交流输入B相电压 | 1
220V直流2号充电机交流输入欠压报警值 | 1
配电盘I母进线频率f | 1
220V直流2号充电机浮充电压值 | 1
220V直流2号充电机均充电压值 | 1
配电盘I母进线Ubc | 1
220V直流1号充电机输出限压值 | 1
220V直流1号充电机开关机控制 | 1
配电盘II母进线Ua | 1
配电盘II母进线IIc | 1
220V直流1组蓄电池 | 2
配电盘II母进线Uc | 1
配电盘II母进线IIb | 1
220V直流2号充电机输出电压 | 1
配电盘II母进线Ub | 1
配电盘II母进线IIa | 1
220V直流1号充电机均浮充控制 | 1
220V直流2号充电机输出过流报警值 | 1
配电盘母进线c | 1
水位2 | 1
2号闸门差压 | 1
配电盘母进线a | 1
水位1 | 1
配电盘II母进线频率f | 1
配电盘母进线b | 1
220V直流2号充电机交流输入C相电压 | 1
1号拦污栅差压 | 1
220V直流1号充电机交流输入C相电压 | 1
220V直流2号充电机输出欠压报警值 | 1
配电盘II母进线Uca | 1
配电盘母进线功率因数 | 1
1号闸门 | 1
220V直流1号充电机输出欠压报警值 | 1
220V直流1号充电机交流输入过压报警值 | 1
220V直流2组蓄电池电流 | 1
配电盘I母进线Uca | 1
220V直流2号充电机交流输入过压报警值 | 1
220V直流2号充电机均浮充控制 | 1
220V直流I段 | 1
220V直流1号充电机浮充电压值 | 1
1号闸门开度 | 1
220V直流1号充电机输出电压 | 1
配电盘母进线Uab | 1
220V直流1号充电机均充电压值 | 1
220V直流2号充电机输出限压值 | 1
2号闸门 | 1
220V直流1号充电机输出过流报警值 | 1
220V直流1号充电机交流输入欠压报警值 | 1
220V直流2号充电机输出电流 | 1
220V直流1号充电机输出过压报警值 | 1
配电盘I母进线功率因数 | 1
1号拦污栅 | 1
220V直流2号充电机输出限流值 | 1
配电盘母进线Ua | 1
配电盘母进线Ub | 1
配电盘母进线Uc | 1
配电盘I母进线Ib | 1
配电盘母进线Ubc | 1
配电盘I母进线Ia | 1
配电盘I母进线Ic | 1
配电盘II母进线有功功率P | 1
2号拦污栅 | 1
配电盘II母进线Uab | 1
配电盘I母进线有功功率P | 1
220V直流1号充电机交流输入A相电压 | 1
220V直流2号充电机交流输入A相电压 | 1
220V直流2组蓄电池 | 1
配电盘I母进线无功功率Q | 1
2号闸门开度 | 1
配电盘I母进线Ub | 1
配电盘I母进线Ua | 1
220V直流2号充电机交流输入过流报警值 | 1
配电盘I母进线Uc | 1
配电盘I母进线Uab | 1
配电盘II母进线无功功率Q | 1
配电盘母进线频率f | 1
220V直流1号充电机交流输入过流报警值 | 1
水温 | 1
配电盘母进线有功功率P | 1
配电盘母进线无功功率Q | 1
水力测量控制器状态 | 1
220V直流2号充电机开关机控制 | 1

## 1号机组
6号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
状态 | 1
上导冷却水 | 2
机端频率 | 1
自用盘母联 | 10
8号推力瓦发电机 | 1
发电调相到发电步数 | 1
机端功率因数 | 1
BTB抽水调相步数 | 1
2号推力瓦发电机 | 1
6号推力瓦发电机 | 1
尾水管进口压力脉动2(状态监测) | 1
机械事故停机步数 | 1
技术供水冷却水 | 1
功率因数 | 1
高压油顶起油 | 1
错误控制对象号 | 1
4号水导轴承 | 1
旋转到停机热备步数 | 1
3号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
下导推力轴承 | 1
发电启动次数 | 1
11号推力瓦电动机 | 1
6号水导轴承 | 2
推力外循环总油管压力 | 1
12号推力瓦发电机 | 1
3号空冷器 | 5
定子铁芯水平振动1(状态监测) | 1
顶盖Y向水平振动(状态监测) | 1
4号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
1号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
2号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
有功设定值 | 1
机端无功功率 | 1
尾水管肘管压力脉动1(状态监测) | 1
空气冷却器冷风 | 1
5号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
下机架 | 3
励磁 | 3
水导油槽 | 1
水导冷却水 | 1
20号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
13号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
12号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
无功设定值 | 1
正向有功电量 | 1
10号水导轴承 | 1
转速4 | 1
转速3 | 1
9号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
球阀 | 8
机端CA相电压 | 1
5号推力瓦电动机 | 1
10号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
9号推力瓦电动机 | 1
空冷器 | 2
机端A相电流 | 1
18号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
主轴密封水 | 1
16号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
BTB拖动步数 | 1
黑启动步数1 | 1
尾水管肘管压力脉动2(状态监测) | 1
有功功率2(变送器) | 1
当前对象性质 | 1
发电电动机总冷却水 | 1
8号水导轴承 | 1
转速2 | 1
转速1 | 1
上机架 | 3
下导轴承 | 3
单步流程执行时间 | 1
2号水导轴承 | 1
4号推力瓦发电机工况出油边Z182 | 1
技术供水泵出水 | 2
5号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
机端B相电压 | 1
导叶与转轮进口间压力脉动2(状态监测) | 1
下机架Z向垂直振动(状态监测) | 1
定子铁芯 | 21
蜗壳进口压力脉动(状态监测) | 1
下导轴瓦进油边 | 1
主轴 | 2
定子线圈 | 37
机端BC相电压 | 1
电气事故停机步数 | 1
11号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
反向有功电量 | 1
1号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
当前步号 | 1
不定态到旋转步数 | 1
机端C相电流 | 1
下导X向摆度(状态监测) | 1
定子铁芯垂直振动1(状态监测) | 1
定子铁芯垂直振动3(状态监测) | 1
9号水导轴承 | 1
3号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
发电工况下导轴瓦进油边 | 1
3号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
水导Y向摆度(状态监测) | 1
蜗壳 | 1
4号空冷器 | 5
上导Y向摆度(状态监测) | 1
水轮机工况 | 1
7号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
8号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
无功测值 | 1
尾水锥管 | 1
4号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
5号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
机端AB相电压 | 1
励磁变高压侧 | 13
转轮与顶盖间压力脉动1(状态监测) | 1
8号推力瓦电动机 | 1
无功测量源 | 1
顶盖X向水平振动(状态监测) | 1
上导轴承 | 7
水导瓦温 | 1
无功发送 | 1
错误控制步号 | 1
机端有功功率 | 1
19号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
定子齿压板 | 9
机端A相电压 | 1
3号推力瓦电动机 | 1
15号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
下机架Y向水平振动(状态监测) | 1
抽水到抽水调相步数 | 1
机端B相电流 | 1
上迷宫环 | 2
上机架Y向水平振动(状态监测) | 1
定子机架+X向垂直振动(状态监测) | 1
上机架Z向垂直振动(状态监测) | 1
转轮与顶盖间压力脉动2(状态监测) | 1
自用盘检修侧进线 | 10
定子铁芯垂直振动2(状态监测) | 1
5号空冷器 | 5
3号推力瓦发电机 | 1
5号推力瓦发电机 | 1
20号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
SFC抽水调相步数 | 1
7号推力瓦发电机 | 1
1号推力瓦发电机 | 1
制动气源 | 1
9号推力瓦发电机 | 1
7号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
日无功吸收 | 1
10号推力瓦电动机 | 1
定子机架-Y向垂直振动(状态监测) | 1
13号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
6号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
12号推力瓦电动机 | 1
上导轴承油边 | 1
导叶与转轮进口间压力脉动1(状态监测) | 1
17号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
16号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
2号推力瓦电动机 | 1
机端C相电压 | 1
4号推力瓦电动机 | 1
1号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
有功调节方式 | 1
3号水导轴承 | 1
9号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
8号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
顶盖 | 5
基础环与转轮下环间外侧 | 1
转轮与底环间压力脉动(状态监测) | 1
接力器行程传感器1WYB | 1
1号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
2号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
推力轴瓦进油边 | 1
下导Y向摆度(状态监测) | 1
水导轴承 | 5
无功调节方式 | 1
静止到停机热备步数 | 1
抽水转发电步数1 | 1
6号推力瓦电动机 | 1
1号空冷器 | 5
5号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
PLC程序版本号 | 1
12号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
14号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
7号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
日发电量 | 1
7号推力瓦电动机工况出油边Z173 | 1
大轴轴向位移(状态监测) | 1
发电到发电调相步数 | 1
推力外循环冷却水 | 2
无功吸收 | 1
尾闸 | 1
调速器 | 9
1号推力瓦电动机工况出油边Z167 | 1
组推力外循环出油管 | 1
5号水导轴承 | 1
8号空冷器 | 5
1号气罐 | 1
抽水调相到抽水步数 | 1
无功功率1(变送器) | 1
8号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
抽水到旋转步数 | 1
4号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
顶盖Z向垂直振动(状态监测) | 1
IPB湿度信号 | 1
6号空冷器 | 5
转轮 | 2
定子铁芯水平振动3(状态监测) | 1
自用盘Ⅰ母进线 | 10
无功功率2(变送器) | 1
接力器行程传感器2WYB | 1
有功测量源 | 1
有功测值 | 1
日抽水电量 | 1
18号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
19号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
14号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
水泵工况 | 1
2号空冷器 | 5
15号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
推力外循环冷却油流量 | 1
4号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
2号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
基础环与转轮下环间内侧 | 1
空气冷却器热风 | 1
空气冷却器出水 | 1
6号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
10号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
11号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
大轴轴向 | 1
发电出力 | 1
蜗壳进口与尾水出口差压变送器1CYB | 1
抽水出力 | 1
3号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
上导X向摆度(状态监测) | 1
有功功率1(变送器) | 1
上机架X向水平振动(状态监测) | 1
6号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
日无功发送 | 1
尾水管 | 3
定子铁芯水平振动2(状态监测) | 1
7号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
水导X向摆度(状态监测) | 1
1号水导轴承 | 2
尾水管进口压力脉动1(状态监测) | 1
调相到旋转步数 | 1
10号推力瓦发电机工况出油边Z188 | 1
下导推力 | 1
2号气罐 | 1
7号水导轴承 | 1
2号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
抽水启动次数 | 1
停机热备到静止步数1 | 1
7号空冷器 | 5
11号推力瓦发电机 | 1
组推力外循环进油管 | 1
17号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
自用盘Ⅱ母进线 | 10
下机架X向水平振动(状态监测) | 1

## 2号机组
6号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
状态 | 1
上导冷却水 | 2
机端频率 | 1
自用盘母联 | 10
8号推力瓦发电机 | 1
发电调相到发电步数 | 1
机端功率因数 | 1
BTB抽水调相步数 | 1
2号推力瓦发电机 | 1
6号推力瓦发电机 | 1
尾水管进口压力脉动2(状态监测) | 1
机械事故停机步数 | 1
技术供水冷却水 | 1
功率因数 | 1
高压油顶起油 | 1
错误控制对象号 | 1
4号水导轴承 | 1
旋转到停机热备步数 | 1
3号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
下导推力轴承 | 1
发电启动次数 | 1
11号推力瓦电动机 | 1
6号水导轴承 | 2
推力外循环总油管压力 | 1
12号推力瓦发电机 | 1
3号空冷器 | 5
定子铁芯水平振动1(状态监测) | 1
顶盖Y向水平振动(状态监测) | 1
4号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
1号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
2号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
有功设定值 | 1
机端无功功率 | 1
尾水管肘管压力脉动1(状态监测) | 1
空气冷却器冷风 | 1
5号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
下机架 | 3
励磁 | 3
水导油槽 | 1
水导冷却水 | 1
20号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
13号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
12号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
无功设定值 | 1
正向有功电量 | 1
10号水导轴承 | 1
转速4 | 1
转速3 | 1
9号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
球阀 | 8
机端CA相电压 | 1
5号推力瓦电动机 | 1
10号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
9号推力瓦电动机 | 1
空冷器 | 2
机端A相电流 | 1
18号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
主轴密封水 | 1
16号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
BTB拖动步数 | 1
黑启动步数1 | 1
尾水管肘管压力脉动2(状态监测) | 1
有功功率2(变送器) | 1
当前对象性质 | 1
发电电动机总冷却水 | 1
8号水导轴承 | 1
转速2 | 1
转速1 | 1
上机架 | 3
下导轴承 | 3
单步流程执行时间 | 1
2号水导轴承 | 1
4号推力瓦发电机工况出油边Z182 | 1
技术供水泵出水 | 2
5号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
机端B相电压 | 1
导叶与转轮进口间压力脉动2(状态监测) | 1
下机架Z向垂直振动(状态监测) | 1
定子铁芯 | 21
蜗壳进口压力脉动(状态监测) | 1
下导轴瓦进油边 | 1
主轴 | 2
定子线圈 | 37
机端BC相电压 | 1
电气事故停机步数 | 1
11号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
反向有功电量 | 1
1号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
当前步号 | 1
不定态到旋转步数 | 1
机端C相电流 | 1
下导X向摆度(状态监测) | 1
定子铁芯垂直振动1(状态监测) | 1
定子铁芯垂直振动3(状态监测) | 1
9号水导轴承 | 1
3号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
发电工况下导轴瓦进油边 | 1
3号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
水导Y向摆度(状态监测) | 1
蜗壳 | 1
4号空冷器 | 5
上导Y向摆度(状态监测) | 1
水轮机工况 | 1
7号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
8号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
无功测值 | 1
尾水锥管 | 1
4号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
5号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
机端AB相电压 | 1
励磁变高压侧 | 13
转轮与顶盖间压力脉动1(状态监测) | 1
8号推力瓦电动机 | 1
无功测量源 | 1
顶盖X向水平振动(状态监测) | 1
上导轴承 | 7
水导瓦温 | 1
无功发送 | 1
错误控制步号 | 1
机端有功功率 | 1
19号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
定子齿压板 | 9
机端A相电压 | 1
3号推力瓦电动机 | 1
15号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
下机架Y向水平振动(状态监测) | 1
抽水到抽水调相步数 | 1
机端B相电流 | 1
上迷宫环 | 2
上机架Y向水平振动(状态监测) | 1
定子机架+X向垂直振动(状态监测) | 1
上机架Z向垂直振动(状态监测) | 1
转轮与顶盖间压力脉动2(状态监测) | 1
自用盘检修侧进线 | 10
定子铁芯垂直振动2(状态监测) | 1
5号空冷器 | 5
3号推力瓦发电机 | 1
5号推力瓦发电机 | 1
20号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
SFC抽水调相步数 | 1
7号推力瓦发电机 | 1
1号推力瓦发电机 | 1
制动气源 | 1
9号推力瓦发电机 | 1
7号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
日无功吸收 | 1
10号推力瓦电动机 | 1
定子机架-Y向垂直振动(状态监测) | 1
13号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
6号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
12号推力瓦电动机 | 1
上导轴承油边 | 1
导叶与转轮进口间压力脉动1(状态监测) | 1
17号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
16号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
2号推力瓦电动机 | 1
机端C相电压 | 1
4号推力瓦电动机 | 1
1号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
有功调节方式 | 1
3号水导轴承 | 1
9号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
8号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
顶盖 | 5
基础环与转轮下环间外侧 | 1
转轮与底环间压力脉动(状态监测) | 1
接力器行程传感器1WYB | 1
1号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
2号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
推力轴瓦进油边 | 1
下导Y向摆度(状态监测) | 1
水导轴承 | 5
无功调节方式 | 1
静止到停机热备步数 | 1
抽水转发电步数1 | 1
6号推力瓦电动机 | 1
1号空冷器 | 5
5号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
PLC程序版本号 | 1
12号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
14号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
7号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
日发电量 | 1
7号推力瓦电动机工况出油边Z173 | 1
大轴轴向位移(状态监测) | 1
发电到发电调相步数 | 1
推力外循环冷却水 | 2
无功吸收 | 1
尾闸 | 1
调速器 | 9
1号推力瓦电动机工况出油边Z167 | 1
组推力外循环出油管 | 1
5号水导轴承 | 1
8号空冷器 | 5
1号气罐 | 1
抽水调相到抽水步数 | 1
无功功率1(变送器) | 1
8号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
抽水到旋转步数 | 1
4号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
顶盖Z向垂直振动(状态监测) | 1
IPB湿度信号 | 1
6号空冷器 | 5
转轮 | 2
定子铁芯水平振动3(状态监测) | 1
自用盘Ⅰ母进线 | 10
无功功率2(变送器) | 1
接力器行程传感器2WYB | 1
有功测量源 | 1
有功测值 | 1
日抽水电量 | 1
18号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
19号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
14号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
水泵工况 | 1
2号空冷器 | 5
15号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
推力外循环冷却油流量 | 1
4号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
2号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
基础环与转轮下环间内侧 | 1
空气冷却器热风 | 1
空气冷却器出水 | 1
6号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
10号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
11号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
大轴轴向 | 1
发电出力 | 1
蜗壳进口与尾水出口差压变送器1CYB | 1
抽水出力 | 1
3号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
上导X向摆度(状态监测) | 1
有功功率1(变送器) | 1
上机架X向水平振动(状态监测) | 1
6号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
日无功发送 | 1
尾水管 | 3
定子铁芯水平振动2(状态监测) | 1
7号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
水导X向摆度(状态监测) | 1
1号水导轴承 | 2
尾水管进口压力脉动1(状态监测) | 1
调相到旋转步数 | 1
10号推力瓦发电机工况出油边Z188 | 1
下导推力 | 1
2号气罐 | 1
7号水导轴承 | 1
2号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
抽水启动次数 | 1
停机热备到静止步数1 | 1
7号空冷器 | 5
11号推力瓦发电机 | 1
组推力外循环进油管 | 1
17号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
自用盘Ⅱ母进线 | 10
下机架X向水平振动(状态监测) | 1

## 3号机组
6号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
状态 | 1
上导冷却水 | 2
机端频率 | 1
自用盘母联 | 10
8号推力瓦发电机 | 1
发电调相到发电步数 | 1
机端功率因数 | 1
BTB抽水调相步数 | 1
2号推力瓦发电机 | 1
6号推力瓦发电机 | 1
尾水管进口压力脉动2(状态监测) | 1
机械事故停机步数 | 1
技术供水冷却水 | 1
功率因数 | 1
高压油顶起油 | 1
错误控制对象号 | 1
4号水导轴承 | 1
旋转到停机热备步数 | 1
3号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
下导推力轴承 | 1
发电启动次数 | 1
11号推力瓦电动机 | 1
6号水导轴承 | 2
推力外循环总油管压力 | 1
12号推力瓦发电机 | 1
3号空冷器 | 5
定子铁芯水平振动1(状态监测) | 1
顶盖Y向水平振动(状态监测) | 1
4号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
1号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
2号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
有功设定值 | 1
机端无功功率 | 1
尾水管肘管压力脉动1(状态监测) | 1
空气冷却器冷风 | 1
5号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
下机架 | 3
励磁 | 3
水导油槽 | 1
水导冷却水 | 1
20号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
13号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
12号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
无功设定值 | 1
正向有功电量 | 1
10号水导轴承 | 1
转速4 | 1
转速3 | 1
9号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
球阀 | 8
机端CA相电压 | 1
5号推力瓦电动机 | 1
10号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
9号推力瓦电动机 | 1
空冷器 | 2
机端A相电流 | 1
18号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
主轴密封水 | 1
16号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
BTB拖动步数 | 1
黑启动步数1 | 1
尾水管肘管压力脉动2(状态监测) | 1
有功功率2(变送器) | 1
当前对象性质 | 1
发电电动机总冷却水 | 1
8号水导轴承 | 1
转速2 | 1
转速1 | 1
上机架 | 3
下导轴承 | 3
单步流程执行时间 | 1
2号水导轴承 | 1
4号推力瓦发电机工况出油边Z182 | 1
技术供水泵出水 | 2
5号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
机端B相电压 | 1
导叶与转轮进口间压力脉动2(状态监测) | 1
下机架Z向垂直振动(状态监测) | 1
定子铁芯 | 21
蜗壳进口压力脉动(状态监测) | 1
下导轴瓦进油边 | 1
主轴 | 2
定子线圈 | 37
机端BC相电压 | 1
电气事故停机步数 | 1
11号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
反向有功电量 | 1
1号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
当前步号 | 1
不定态到旋转步数 | 1
机端C相电流 | 1
下导X向摆度(状态监测) | 1
定子铁芯垂直振动1(状态监测) | 1
定子铁芯垂直振动3(状态监测) | 1
9号水导轴承 | 1
3号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
发电工况下导轴瓦进油边 | 1
3号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
水导Y向摆度(状态监测) | 1
蜗壳 | 1
4号空冷器 | 5
上导Y向摆度(状态监测) | 1
水轮机工况 | 1
7号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
8号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
无功测值 | 1
尾水锥管 | 1
4号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
5号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
机端AB相电压 | 1
励磁变高压侧 | 13
转轮与顶盖间压力脉动1(状态监测) | 1
8号推力瓦电动机 | 1
无功测量源 | 1
顶盖X向水平振动(状态监测) | 1
上导轴承 | 7
水导瓦温 | 1
无功发送 | 1
错误控制步号 | 1
机端有功功率 | 1
19号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
定子齿压板 | 9
机端A相电压 | 1
3号推力瓦电动机 | 1
15号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
下机架Y向水平振动(状态监测) | 1
抽水到抽水调相步数 | 1
机端B相电流 | 1
上迷宫环 | 2
上机架Y向水平振动(状态监测) | 1
定子机架+X向垂直振动(状态监测) | 1
上机架Z向垂直振动(状态监测) | 1
转轮与顶盖间压力脉动2(状态监测) | 1
自用盘检修侧进线 | 10
定子铁芯垂直振动2(状态监测) | 1
5号空冷器 | 5
3号推力瓦发电机 | 1
5号推力瓦发电机 | 1
20号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
SFC抽水调相步数 | 1
7号推力瓦发电机 | 1
1号推力瓦发电机 | 1
制动气源 | 1
9号推力瓦发电机 | 1
7号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
日无功吸收 | 1
10号推力瓦电动机 | 1
定子机架-Y向垂直振动(状态监测) | 1
13号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
6号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
12号推力瓦电动机 | 1
上导轴承油边 | 1
导叶与转轮进口间压力脉动1(状态监测) | 1
17号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
16号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
2号推力瓦电动机 | 1
机端C相电压 | 1
4号推力瓦电动机 | 1
1号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
有功调节方式 | 1
3号水导轴承 | 1
9号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
8号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
顶盖 | 5
基础环与转轮下环间外侧 | 1
转轮与底环间压力脉动(状态监测) | 1
接力器行程传感器1WYB | 1
1号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
2号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
推力轴瓦进油边 | 1
下导Y向摆度(状态监测) | 1
水导轴承 | 5
无功调节方式 | 1
静止到停机热备步数 | 1
抽水转发电步数1 | 1
6号推力瓦电动机 | 1
1号空冷器 | 5
5号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
PLC程序版本号 | 1
12号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
14号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
7号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
日发电量 | 1
7号推力瓦电动机工况出油边Z173 | 1
大轴轴向位移(状态监测) | 1
发电到发电调相步数 | 1
推力外循环冷却水 | 2
无功吸收 | 1
尾闸 | 1
调速器 | 9
1号推力瓦电动机工况出油边Z167 | 1
组推力外循环出油管 | 1
5号水导轴承 | 1
8号空冷器 | 5
1号气罐 | 1
抽水调相到抽水步数 | 1
无功功率1(变送器) | 1
8号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
抽水到旋转步数 | 1
4号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
顶盖Z向垂直振动(状态监测) | 1
IPB湿度信号 | 1
6号空冷器 | 5
转轮 | 2
定子铁芯水平振动3(状态监测) | 1
自用盘Ⅰ母进线 | 10
无功功率2(变送器) | 1
接力器行程传感器2WYB | 1
有功测量源 | 1
有功测值 | 1
日抽水电量 | 1
18号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
19号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
14号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
水泵工况 | 1
2号空冷器 | 5
15号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
推力外循环冷却油流量 | 1
4号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
2号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
基础环与转轮下环间内侧 | 1
空气冷却器热风 | 1
空气冷却器出水 | 1
6号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
10号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
11号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
大轴轴向 | 1
发电出力 | 1
蜗壳进口与尾水出口差压变送器1CYB | 1
抽水出力 | 1
3号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
上导X向摆度(状态监测) | 1
有功功率1(变送器) | 1
上机架X向水平振动(状态监测) | 1
6号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
日无功发送 | 1
尾水管 | 3
定子铁芯水平振动2(状态监测) | 1
7号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
水导X向摆度(状态监测) | 1
1号水导轴承 | 2
尾水管进口压力脉动1(状态监测) | 1
调相到旋转步数 | 1
10号推力瓦发电机工况出油边Z188 | 1
下导推力 | 1
2号气罐 | 1
7号水导轴承 | 1
2号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
抽水启动次数 | 1
停机热备到静止步数1 | 1
7号空冷器 | 5
11号推力瓦发电机 | 1
组推力外循环进油管 | 1
17号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
自用盘Ⅱ母进线 | 10
下机架X向水平振动(状态监测) | 1

## 4号机组
6号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
状态 | 1
上导冷却水 | 2
机端频率 | 1
自用盘母联 | 10
8号推力瓦发电机 | 1
发电调相到发电步数 | 1
机端功率因数 | 1
BTB抽水调相步数 | 1
2号推力瓦发电机 | 1
6号推力瓦发电机 | 1
尾水管进口压力脉动2(状态监测) | 1
机械事故停机步数 | 1
技术供水冷却水 | 1
功率因数 | 1
高压油顶起油 | 1
错误控制对象号 | 1
4号水导轴承 | 1
旋转到停机热备步数 | 1
3号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
下导推力轴承 | 1
发电启动次数 | 1
11号推力瓦电动机 | 1
6号水导轴承 | 2
推力外循环总油管压力 | 1
12号推力瓦发电机 | 1
3号空冷器 | 5
定子铁芯水平振动1(状态监测) | 1
顶盖Y向水平振动(状态监测) | 1
4号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
1号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
2号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
有功设定值 | 1
机端无功功率 | 1
尾水管肘管压力脉动1(状态监测) | 1
空气冷却器冷风 | 1
5号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
下机架 | 3
励磁 | 3
水导油槽 | 1
水导冷却水 | 1
20号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
13号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
12号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
无功设定值 | 1
正向有功电量 | 1
10号水导轴承 | 1
转速4 | 1
转速3 | 1
9号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
球阀 | 8
机端CA相电压 | 1
5号推力瓦电动机 | 1
10号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
9号推力瓦电动机 | 1
空冷器 | 2
机端A相电流 | 1
18号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
主轴密封水 | 1
16号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
BTB拖动步数 | 1
黑启动步数1 | 1
尾水管肘管压力脉动2(状态监测) | 1
有功功率2(变送器) | 1
当前对象性质 | 1
发电电动机总冷却水 | 1
8号水导轴承 | 1
转速2 | 1
转速1 | 1
上机架 | 3
下导轴承 | 3
单步流程执行时间 | 1
2号水导轴承 | 1
4号推力瓦发电机工况出油边Z182 | 1
技术供水泵出水 | 2
5号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
机端B相电压 | 1
导叶与转轮进口间压力脉动2(状态监测) | 1
下机架Z向垂直振动(状态监测) | 1
定子铁芯 | 21
蜗壳进口压力脉动(状态监测) | 1
下导轴瓦进油边 | 1
主轴 | 2
定子线圈 | 37
机端BC相电压 | 1
电气事故停机步数 | 1
11号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
反向有功电量 | 1
1号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
当前步号 | 1
不定态到旋转步数 | 1
机端C相电流 | 1
下导X向摆度(状态监测) | 1
定子铁芯垂直振动1(状态监测) | 1
定子铁芯垂直振动3(状态监测) | 1
9号水导轴承 | 1
3号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
发电工况下导轴瓦进油边 | 1
3号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
水导Y向摆度(状态监测) | 1
蜗壳 | 1
4号空冷器 | 5
上导Y向摆度(状态监测) | 1
水轮机工况 | 1
7号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
8号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
无功测值 | 1
尾水锥管 | 1
4号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
5号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
机端AB相电压 | 1
励磁变高压侧 | 13
转轮与顶盖间压力脉动1(状态监测) | 1
8号推力瓦电动机 | 1
无功测量源 | 1
顶盖X向水平振动(状态监测) | 1
上导轴承 | 7
水导瓦温 | 1
无功发送 | 1
错误控制步号 | 1
机端有功功率 | 1
19号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
定子齿压板 | 9
机端A相电压 | 1
3号推力瓦电动机 | 1
15号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
下机架Y向水平振动(状态监测) | 1
抽水到抽水调相步数 | 1
机端B相电流 | 1
上迷宫环 | 2
上机架Y向水平振动(状态监测) | 1
定子机架+X向垂直振动(状态监测) | 1
上机架Z向垂直振动(状态监测) | 1
转轮与顶盖间压力脉动2(状态监测) | 1
自用盘检修侧进线 | 10
定子铁芯垂直振动2(状态监测) | 1
5号空冷器 | 5
3号推力瓦发电机 | 1
5号推力瓦发电机 | 1
20号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
SFC抽水调相步数 | 1
7号推力瓦发电机 | 1
1号推力瓦发电机 | 1
制动气源 | 1
9号推力瓦发电机 | 1
7号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
日无功吸收 | 1
10号推力瓦电动机 | 1
定子机架-Y向垂直振动(状态监测) | 1
13号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
6号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
12号推力瓦电动机 | 1
上导轴承油边 | 1
导叶与转轮进口间压力脉动1(状态监测) | 1
17号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
16号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
2号推力瓦电动机 | 1
机端C相电压 | 1
4号推力瓦电动机 | 1
1号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
有功调节方式 | 1
3号水导轴承 | 1
9号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
8号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
顶盖 | 5
基础环与转轮下环间外侧 | 1
转轮与底环间压力脉动(状态监测) | 1
接力器行程传感器1WYB | 1
1号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
2号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
推力轴瓦进油边 | 1
下导Y向摆度(状态监测) | 1
水导轴承 | 5
无功调节方式 | 1
静止到停机热备步数 | 1
抽水转发电步数1 | 1
6号推力瓦电动机 | 1
1号空冷器 | 5
5号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
PLC程序版本号 | 1
12号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
14号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
7号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
日发电量 | 1
7号推力瓦电动机工况出油边Z173 | 1
大轴轴向位移(状态监测) | 1
发电到发电调相步数 | 1
推力外循环冷却水 | 2
无功吸收 | 1
尾闸 | 1
调速器 | 9
1号推力瓦电动机工况出油边Z167 | 1
组推力外循环出油管 | 1
5号水导轴承 | 1
8号空冷器 | 5
1号气罐 | 1
抽水调相到抽水步数 | 1
无功功率1(变送器) | 1
8号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
抽水到旋转步数 | 1
4号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
顶盖Z向垂直振动(状态监测) | 1
IPB湿度信号 | 1
6号空冷器 | 5
转轮 | 2
定子铁芯水平振动3(状态监测) | 1
自用盘Ⅰ母进线 | 10
无功功率2(变送器) | 1
接力器行程传感器2WYB | 1
有功测量源 | 1
有功测值 | 1
日抽水电量 | 1
18号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
19号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
14号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
水泵工况 | 1
2号空冷器 | 5
15号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
推力外循环冷却油流量 | 1
4号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
2号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
基础环与转轮下环间内侧 | 1
空气冷却器热风 | 1
空气冷却器出水 | 1
6号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
10号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
11号下导轴瓦发电机工况出油边 | 1
大轴轴向 | 1
发电出力 | 1
蜗壳进口与尾水出口差压变送器1CYB | 1
抽水出力 | 1
3号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
上导X向摆度(状态监测) | 1
有功功率1(变送器) | 1
上机架X向水平振动(状态监测) | 1
6号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
日无功发送 | 1
尾水管 | 3
定子铁芯水平振动2(状态监测) | 1
7号上导轴瓦发电机工况出油边 | 1
水导X向摆度(状态监测) | 1
1号水导轴承 | 2
尾水管进口压力脉动1(状态监测) | 1
调相到旋转步数 | 1
10号推力瓦发电机工况出油边Z188 | 1
下导推力 | 1
2号气罐 | 1
7号水导轴承 | 1
2号上导轴瓦电动机工况出油边 | 1
抽水启动次数 | 1
停机热备到静止步数1 | 1
7号空冷器 | 5
11号推力瓦发电机 | 1
组推力外循环进油管 | 1
17号下导轴瓦电动机工况出油边 | 1
自用盘Ⅱ母进线 | 10
下机架X向水平振动(状态监测) | 1